## Dokumentationshilfe
Gerät: |  | Mythic
Kontrolle: |  | Myt-3D | [8 empty] | Lot: | B0526N | [5 empty] | Verfall: |  |  | 2026-08-05
Eine leere Vorlage zum Erstellen einer neuen Dokumentationshilfe
WBC |  |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 25% |  |  | RBC |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 25% |  |  | Hb |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 9%
|  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 13.15% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 5.206% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 4.45%
|  |  | Zielwert |  |  |  | 7.5 |  | x103/µl |  |  |  | Zielwert |  |  |  | 4.66 |  | x106/µl |  |  |  | Zielwert |  |  |  | 13.8 |  | g/dl
|  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.33 |  | x103/µl |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.08 |  | x106/µl |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.2 |  | g/dl
| Auswahl | [10 empty] | Auswahl | [9 empty] | Auswahl
Einheit | x103/µl |  | -3s | -2s | -1s | Zw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | x106/µl | -3s | -2s | -1s | Zw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | g/dl | -3s | -2s | -1s | Zw | +1s | +2s |  | +3s | Bemerkungen:
Datum/Kürzel | Resultat |  | 6.52 | 6.85 | 7.18 | 7.5 | 7.82 | 8.15 |  | 8.48 | Datum/Kürzel | Resultat | 4.42 | 4.5 | 4.58 | 4.66 | 4.74 | 4.82 |  | 4.9 | Datum/Kürzel | Resultat | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 |  | 14.4
| 2 Komastellen | [10 empty] | 2 Komastellen | [9 empty] | 1 Komastelle
HCT |  |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 9% |  |  | PLT |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 25% |  |  | Test |  | Toleranzbreite QUALAB
|  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 5.2% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 14.4% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller
|  |  | Zielwert |  |  |  | 39.1 |  | % |  |  |  | Zielwert |  |  |  | 279 |  | x103/µl |  |  |  | Zielwert
|  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.7 |  | % |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 13 |  | x103/µl
| Auswahl | [10 empty] | Auswahl | [9 empty] | Auswahl
Einheit | % |  | -3s | -2s | -1s | Zw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | x103/µl | -3s | -2s | -1s | Zw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | 0 | -3s | -2s | -1s | Zw | +1s | +2s |  | +3s | Bemerkungen:
Datum/Kürzel | Resultat |  | 37.1 | 37.8 | 38.5 | 39.1 | 39.7 | 40.4 |  | 41.1 | Datum/Kürzel | Resultat | 239 | 253 | 266 | 279 | 292 | 305 |  | 319 | Datum/Kürzel | Resultat
| 1 Komastelle | [10 empty] | 0 Komastellen | [9 empty] | 1 Komastelle

## Zielwerte im A4-Format
2
Mythic
Myt-3D | Lot | B0526N |  | Verfall: |  | 2026-08-05
Test | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s | Toleranz
WBC | 6.52 | 6.85 | 7.18 | 7.5 | 7.82 | 8.15 | 8.48 | 1
RBC | 4.42 | 4.5 | 4.58 | 4.66 | 4.74 | 4.82 | 4.9 | 0.24
HGB | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 0.6
HCT | 37.1 | 37.8 | 38.5 | 39.1 | 39.7 | 40.4 | 41.1 | 2
PLT | 239 | 253 | 266 | 279 | 292 | 305 | 319 | 40

## Rechnungshilfen (hidden)
Rechner: kritische Differenz (Gibt es eine signifikante (=methodenunabhängige) Messwertdifferenz) | [5 empty] | Kalibrationsfaktoren berechnen
Parameter | 1. Messwert | 2. Messwert | Differenz Messung | kritische Differenz | manuelle Eingabe VK(%) | Bitte Wählen (Hämatologie oder Klinische Chemie):
[6 empty] | Parameter | Aktueller Kalibrationsfaktor | gemesserner Wert | Zielwert der Kontrolle | neuer Kalibrationsfaktor
[6 empty] | WBC |  |  | 7.5 | Analysesystem wählen
Bewertung: | [5 empty] | RBC |  |  | 4.66 | Analysesystem wählen
[6 empty] | Hb |  |  | 13.8 | Analysesystem wählen
[6 empty] | HCT |  |  | 39.1 | Analysesystem wählen
[6 empty] | PLT |  |  | 279 | Analysesystem wählen
[6 empty] | Test |  |  | 0 | Analysesystem wählen
Einheitenrechner:
Konzentration: | bisherige Einheit: |  | gewünschte Einheit: | Umrechnung:
Statistische Angaben zu den Messwerten:
Parameterauswahl: |  | Mittelwert der Messwerte von Auswahl (MW): |  |  | Parameter auswählen
| Auswahl | Variationskoeffiezient der Messwerte von Auswahl (VK): |  |  | Parameter auswählen
|  | Standardabweichung der Messwerte von Auswahl (s): |  |  | Parameter auswählen
|  | Maximale absolute Spannweite der Messwerte von Auswahl: |  |  | Parameter auswählen
|  | Maximale relative Spannweite der Messwerte von Auswahl in s: |  |  | Parameter auswählen
|  | max. rel. Spannweite der Messwerte von Auswahl in s (s gemäss Qualab): |  |  | Parameter auswählen
|  | Anzahl Messungen des Parameter Auswahl: |  |  | Parameter auswählen

## Qualabtoleranzen&Einheiten (hidden)
Qualabtoleranzen und Einheiten
Parameter | Qualabtoleranz | Herstellertoleranz | Einheit | Hersteller VK % | Infos für manuelle VK Eingabe
Vitamin D | 27% | 27% | ng/ml
Vit. D | 27% | 27% | ng/ml
aPTT | 25% | k.A. | Einheit
ALT | 18% | 20% | U/l | 5%
GPT | 18% | 20% | U/l | 5%
ALB | 12% | 15% | g/l | 5%
Albumin | 12% | 15% | g/l | 5%
alk. Phos | 18% | 20% | U/l | 5%
ALP | 18% | 20% | U/l | 5%
Amylase | 18% | 20% | U/l | 6%
AMYL | 18% | 20% | U/l | 6%
AST | 18% | 20% | U/l | 5%
GOT | 18% | 20% | U/l | 5%
AST/GOT | 18% | 20% | U/l | 5%
ALT/GPT | 18% | 20% | U/l | 5%
TBIL | 18% | 20% | µmol/l | 5%
Bilirubin total | 18% | 20% | µmol/l | 5%
Bilirubin | 18% | 20% | µmol/l | 5%
DBIL | 25% | 15% | µmol/l | 5%
konjugiertes Bilirubin | 25% | 15% | µmol/l | 5%
konj. Bilirubin | 25% | 15% | µmol/l | 5%
Bilirubin konj. | 25% | 15% | µmol/l | 5%
direktes Bilirubin | 25% | 15% | µmol/l | 5%
totales Bilirubin | 18% | 20% | µmol/l | 5%
Ca | 9% | 15% | mmol/l | 5%
Calcium | 9% | 15% | mmol/l | 5%
Calzium | 9% | 15% | mmol/l | 5%
CA | 9% | 15% | mmol/l | 5%
Cl | 6% | 6% | mmol/l | 5%
Chlorid | 6% | 6% | mmol/l | 5%
CL | 6% | 6% | mmol/l | 5%
Chol | 10% | 15% | mmol/l | 5%
Choli | 10% | 15% | mmol/l | 5%
Cholesterin | 10% | 15% | mmol/l | 5%
TCHO | 10% | 15% | mmol/l | 5%
TCHOL | 10% | 15% | mmol/l | 5%
totales Cholesterin | 10% | 15% | mmol/l | 5%
CRP | 21% | 21% | mg/l | 9% | Afias 9% FDC 10%
CK | 18% | 18% | U/l
Creatin-Kinase | 18% | 18% | U/l
CPK | 18% | 20% | U/l | 5%
CK-MB | 25% | 20% | Einheit | 6%
D-Dimer | 21% | 21% | ng/ml | 2%
Ddimer | 21% | 21% | ng/ml | 2%
Eisen | 24% | 24% | ng/ml
Ferritin | 24% | 24% | ng/ml
Fe | 24% | 24% | ng/ml
Ec | 25% | 5.074% | x106/µl
Ery | 25% | 5.074% | x106/µl
Erys | 25% | 5.074% | x106/µl
Erythrozyten-Zählung | 25% | 5.074% | x106/µl
RBC | 25% | 5.074% | x106/µl
GGT | 18% | 20% | U/l | 5%
GLU | 9% | 15% | mmol/l | 5%
Glu | 9% | 15% | mmol/l | 5%
Glukose | 9% | 15% | mmol/l | 5%
Glucose | 9% | 15% | mmol/l | 5%
glyk. HbA1c | 9% | 9% | % | 3.1%
glykiertes HbA1c | 9% | 9% | % | 3.1%
HbA1c | 9% | 9% | % | 3.1%
Hämatokrit | 9% | 4.9% | %
HCT | 9% | 4.9% | %
HKT | 9% | 4.9% | %
Hämoglobin | 9% | 4.3% | g/dl
Hb | 9% | 4.3% | g/dl
HB | 9% | 4.3% | g/dl
HGB | 9% | 4.3% | g/dl
Harnstoff | 15% | 15% | mmol/l | 6%
BUN | 15% | 15% | mmol/l | 6%
HDL | 21% | 20% | mmol/l | 10%
HDL-Chol | 21% | 20% | mmol/l | 10%
HDL-Cholesterin | 21% | 20% | mmol/l | 10%
B-HCG | 25% | 25% | mlU/ml
Beta-hCG | 25% | 25% | mlU/ml
Total ß-hCG | 25% | 25% | mlU/ml
ß-hCG | 25% | 25% | mlU/ml
Kalium | 6% | 6% | mmol/l | 5%
K | 6% | 6% | mmol/l | 5%
Kreatinin | 18% | 15% | µmol/l | 5%
Krea | 18% | 15% | µmol/l | 5%
CRE | 18% | 15% | µmol/l | 5%
CREA | 18% | 15% | µmol/l | 5%
Laktat-Dehydrogenase | 18% | 20% | U/l | 5%
LDH | 18% | 20% | U/l | 5%
LDL | 25% | k.A. | Einheit
LDL-Cholesterin | 25% | k.A. | Einheit
LDL-Chol | 25% | k.A. | Einheit
Leukozyten | 25% | 12.35% | x103/µL
Lc | 25% | 12.35% | x103/µL
WBC | 25% | 12.9% | x103/µL
Lipase | 18% | 18% | U/l
LIP | 18% | 18% | U/l
Magnesium | 12% | 20% | mmol/l | 5%
MG | 12% | 20% | mmol/l | 5%
Mg | 12% | 20% | mmol/l | 5%
Natrium | 6% | 6% | mmol/l | 5%
Na | 6% | 6% | mmol/l | 5%
NA | 6% | 6% | mmol/l | 5%
BNP | 27% | 27% | ng/l | 6%
Nt-proBNP | 27% | 27% | ng/l | 6%
proBNP | 27% | 27% | ng/l | 6%
Nt proBNP | 27% | 27% | ng/l | 6%
Phosphat | 15% | 15% | mmol/l | 6%
inorganisches Phosphat | 15% | 15% | mmol/l | 6%
anorganisches Phosphat | 15% | 15% | mmol/l | 6%
IP | 15% | 15% | mmol/l | 6%
PHOS | 15% | 15% | mmol/l | 6%
Procalcitonin | 27% | 27% | ng/ml
PCT | 27% | 27% | ng/ml
PCT Plus | 27% | 27% | ng/ml
PSA | 21% | k.A. | ng/ml
Protein total | 12% | 15% | g/l | 5%
totales Protein | 12% | 15% | g/l | 5%
TP | 12% | 15% | g/l | 5%
tot. Protein | 12% | 15% | g/l | 5%
INR | 15% | k.A. | Einheit
Quick | 15% | k.A. | Einheit
Quick/INR | 15% | k.A. | Einheit
Thrombozyten | 25% | 16.6% | x103/µL
Thrombocyten | 25% | 16.6% | x103/µL
Plättchen | 25% | 16.6% | x103/µL
PLT | 25% | 16.06% | x103/µL
Tc | 25% | 16.6% | x103/µL
Thyreotropin | 18% | 18% | µlU/ml
TSH | 18% | 18% | µlU/ml
Thyroid-stimulierendes Hormon | 18% | 18% | µlU/ml
Thyroxin | 20% | 20% | nmol/l
T4 | 20% | 20% | nmol/l
Triiodthyronin | 20% | 20% | nmol/l
T3 | 20% | 20% | nmol/l
Triglycerid | 18% | 15% | mmol/l | 6%
TG | 18% | 15% | mmol/l | 6%
Tn-I-Plus | 24% | 24% | ng/l | 7.6%
Troponin | 24% | 24% | ng/l | 7.6%
Trop | 24% | 24% | ng/l | 7.6%
Troponin Plus | 24% | 24% | ng/l | 7.6%
Troponin-I | 24% | 24% | ng/l | 7.6%
Troponin-T | 24% | 24% | ng/l | 7.6%
Tn-I Plus | 24% | 24% | ng/l | 7.6%
Harnsäure | 12% | 15% | µmol/l | 5%
UA | 12% | 15% | µmol/l | 5%
Mikroalbumin | 24% | 24% | mg/l
MAU | 24% | 24% | mg/l
Microalbumin | 24% | 24% | mg/l
Fabian | 100% | 100% | kg

## Hilfstabelle (hidden)
[9 empty] | #N/A |  | Dropdownfelder |  | Statistische Messwerte Parameterauswahl
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  |  |  |  | Auswahl
[11 empty] | Spalte1 |  | WBC | Einheitenrechner: Hilfstabelle
1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Eine Vorlage zur Zielwertermittlung |  | RBC | Einheitenauswahl | Vorher Einheit | Nacher Einheit | Konvertierungsfaktor
2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Eine Vorlage zur Zielwertüberwachung |  | Hb | kg/l
3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Eine leere Vorlage zum Erstellen einer neuen Dokumentationshilfe |  | HCT | g/l | kg/l | kg/l | 1
4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | PLT | mg/l | kg/l | g/l | 1000
5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | Test | ug/l | kg/l | mg/l | 1000000
6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Runden auf: | Kalibrationsfaktoren |  | ng/l | kg/l | ug/l | 1000000000
7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Auswahl | Bitte Wählen (Hämatologie oder Klinische Chemie): |  | pg/l | kg/l | ng/l | 1000000000000
8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 1 | 0 Komastellen | Hämatologie (Proportionales Verhältnis) |  | g/ml | kg/l | pg/l | 1000000000000000
9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl | 1 Komastelle | Klinische Chemie (Umgekehrt Proportionales Verhältnis) |  | mg/ml | kg/l | g/ml | 1
10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl | 2 Komastellen |  |  | ug/ml | kg/l | mg/ml | 1000
11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 3 Komastellen |  |  | ng/ml | kg/l | ug/ml | 1000000
12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | pg/ml | kg/l | ng/ml | 1000000000
13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | kg/l | pg/ml | 1000000000000
14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Verwendeter Zielwert
15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Auswahl
16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | errechneter MW |  |  |  | g/l | kg/l | 0.001
17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | eingetragener ZW |  |  |  | g/l | g/l | 1
18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/l | mg/l | 1000
19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/l | ug/l | 1000000
20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/l | ng/l | 1000000000
21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Feld zum Zielwerteintragen (Formel darf bei leerer DH Vorlage oder bei Zielwertüberwachung überschrieben werden) |  |  |  | g/l | pg/l | 1000000000000
22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | =WENN(NICHT($V$4="Eine Vorlage zur Zielwertermittlung");"";WENN(UND(B13:B37="";$V$4="Eine Vorlage zur Zielwertermittlung");"----------";RUNDEN(MITTELWERT(B13:B37);WENN(B12="0 Komastellen";0;WENN(B12="1 Komastelle";1;WENN(B12="2 Komastellen";2;WENN(B12="3 Komastellen";3;1))))))) |  |  |  | g/l | g/ml | 0.001
23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/l | mg/ml | 1
24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/l | ug/ml | 1000
25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/l | ng/ml | 1000000
[15 empty] | g/l | pg/ml | 1000000000
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
[15 empty] | mg/l | kg/l | 1e-06
1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | #N/A | [5 empty] | mg/l | g/l | 0.001
2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | mg/l | mg/l | 1
3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | mg/l | ug/l | 1000
4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Text für krit Diff Rechner |  |  |  | mg/l | ng/l | 1000000
5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Liegt der gemessene Wert im Bereich von |  |  |  | mg/l | pg/l | 1000000000
6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 2 | bis |  |  |  | mg/l | g/ml | 1e-06
7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl | , gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen den Messwerten. Wenn die gemessene Differenz kleiner als die kritische Differenz ist, kann aufgrund der erwarteten Messungenauigkeit des Analysesystems nicht sicher zwischen den Werten unterschieden werden. |  |  |  | mg/l | mg/ml | 0.001
8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl |  |  |  |  | mg/l | ug/ml | 1
9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen den Messwerten. Wenn die Differenz der Messwerte kleiner als die kritische Differenz ist, kann aufgrund der erwarteten Messungenauigkeit des Analysesystems nicht zwischen den Werten unterschieden werden. |  |  |  | mg/l | ng/ml | 1000
10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | Es handelt sich sehr wahrscheinlich um zwei verschiedene Messwerte. Die Werte unterscheiden sich signifikant. Wenn die gemessene Differenz größer als die kritische Differenz ist, kann der Unterschied nicht allein durch die Messungenauigkeit des Analysesystems erklärt werden. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass es sich tatsächlich um zwei verschiedene Werte handelt. |  |  |  | mg/l | pg/ml | 1000000
11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/l | kg/l | 1e-09
13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/l | g/l | 1e-06
14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/l | mg/l | 0.001
15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/l | ug/l | 1
16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/l | ng/l | 1000
17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/l | pg/l | 1000000
18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/l | g/ml | 1e-09
19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/l | mg/ml | 1e-06
20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/l | ug/ml | 0.001
21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/l | ng/ml | 1
22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/l | pg/ml | 1000
23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/l | kg/l | 1e-12
25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/l | g/l | 1e-09
[15 empty] | ng/l | mg/l | 1e-06
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | [6 empty] | ng/l | ug/l | 0.001
[15 empty] | ng/l | ng/l | 1
1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | #N/A | [5 empty] | ng/l | pg/l | 1000
2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/l | g/ml | 1e-12
3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/l | mg/ml | 1e-09
4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/l | ug/ml | 1e-06
5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/l | ng/ml | 0.001
6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/l | pg/ml | 1
7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/l | kg/l | 1e-15
9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/l | g/l | 1e-12
10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/l | mg/l | 1e-09
11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 3 |  |  |  |  | pg/l | ug/l | 1e-06
12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl. |  |  |  |  | pg/l | ng/l | 0.001
13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl. |  |  |  |  | pg/l | pg/l | 1
14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/l | g/ml | 1e-15
15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/l | mg/ml | 1e-12
16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/l | ug/ml | 1e-09
17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/l | ng/ml | 1e-06
18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/l | pg/ml | 0.001
19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/ml | kg/l | 1
21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/ml | g/l | 1000
22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/ml | mg/l | 1000000
23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/ml | ug/l | 1000000000
24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/ml | ng/l | 1000000000000
25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/ml | pg/l | 1000000000000000
[15 empty] | g/ml | g/ml | 1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | [6 empty] | g/ml | mg/ml | 1000
[15 empty] | g/ml | ug/ml | 1000000
1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/ml | ng/ml | 1000000000
2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | g/ml | pg/ml | 1000000000000
3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | mg/ml | kg/l | 0.001
5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | mg/ml | g/l | 1
6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | mg/ml | mg/l | 1000
7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | mg/ml | ug/l | 1000000
8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | mg/ml | ng/l | 1000000000
9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | mg/ml | pg/l | 1000000000000
10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | mg/ml | g/ml | 0.001
11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 2 1 |  |  |  |  | mg/ml | mg/ml | 1
12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl |  |  |  |  | mg/ml | ug/ml | 1000
13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl. |  |  |  |  | mg/ml | ng/ml | 1000000
14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | mg/ml | pg/ml | 1000000000
15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/ml | kg/l | 1e-06
17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/ml | g/l | 0.001
18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/ml | mg/l | 1
19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/ml | ug/l | 1000
20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/ml | ng/l | 1000000
21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/ml | pg/l | 1000000000
22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/ml | g/ml | 1e-06
23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/ml | mg/ml | 0.001
24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/ml | ug/ml | 1
25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ug/ml | ng/ml | 1000
[15 empty] | ug/ml | pg/ml | 1000000
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 2.2
[10 empty] | erl |  |  |  |  | ng/ml | kg/l | 1e-09
1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl |  |  |  |  | ng/ml | g/l | 1e-06
2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/ml | mg/l | 0.001
3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/ml | ug/l | 1
4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/ml | ng/l | 1000
5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/ml | pg/l | 1000000
6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/ml | g/ml | 1e-09
7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/ml | mg/ml | 1e-06
8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/ml | ug/ml | 0.001
9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/ml | ng/ml | 1
10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ng/ml | pg/ml | 1000
11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/ml | kg/l | 1e-12
13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/ml | g/l | 1e-09
14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/ml | mg/l | 1e-06
15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/ml | ug/l | 0.001
16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/ml | ng/l | 1
17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/ml | pg/l | 1000
18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/ml | g/ml | 1e-12
19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/ml | mg/ml | 1e-09
20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/ml | ug/ml | 1e-06
21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/ml | ng/ml | 0.001
22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | pg/ml | pg/ml | 1
23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 2.3
erl
1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 3.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 3.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 4.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 4.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 5.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 5.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 6.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 6.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 7.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 7.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 8.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 8.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 9.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 9.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10.1
Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | erl
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 10.2
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) |  | 10.3
erl
1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | erl
2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7